## zmienne
krotka nazwa parametru	typ parametru	adres parametru	pelna nazwa parametru	precyzja	jednostka	dodatkowa dana do paramsa: snap7dmn:Rodzaj pamieci(DB,M)	dodatkowa dana do paramsa: snap7dmn:nr DB	dodatkowa dana dla skryptu: ignorowanie wpisu	dodatkowa dana dla skryptu: zapis na urzadzenie	dodatkowa dana do drawa: dolny zakres wykresu	dodatkowa dana do drawa: górny zakres wykresu	dodatkowa dana do drawa: nazwa zestawu wykresow	dodatkowa dana do paramsa: wartość do działania	dodatkowa dana do paramsa: działanie	dodatkowa dana do paramsa: ignorowanie wpisu w draw
Vb	double	5000	Licznik objętości gazu w warunkach bazowych	3	m3		5
Vm	double	5004	Licznik objętości gazu w warunkach pomiaru; Zakres programowani	3	m3		5
V2	double	5008	Kontrolny licznik objętości w warunkach pomiaru	3	m3		5
E	double	5010	Licznik energii	3	kWh		5
M	double	5012	Licznik masy	3	kg		5
t	double	5044	Bieżąca wartość temperatury gazu t	3	°C		5